## 封面
封1
礼宾车一楼展厅设计装修项目
工 程 量 报 价 清 单
投 标 人： |  |  | 法定代表人 或其授权人:
|  | （单位盖章） |  | （签字或盖章）
编制时间： 年 月 日

## 汇 总 表
汇 总 表
工程名称/Project Name： 礼宾车一楼展厅设计装修工程
序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 金额 | 备注
1 | 室内装修装饰部分 | 1 | 项 | 0
2 | 卫生间部分 | 1 | 项 | 0
3 | 广告部分 | 1 | 项 | 0
4 | 成品家具电器软装 | 1 | 项 | 0
5 | 设计服务 | 1 | 项 | 0
| 总计 |  |  | 0 | 含税

## 室内装修装饰部分
礼宾车一楼展厅设计装修工程清单
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 单价 | 综合价 | 备注
一、基础工程(拆除部分）
1 | 现场成品保护费（地面保护） | ㎡ | 528 |  | 0 | 主材及人工费，加厚耐磨EVA款
2 | 拆除原有木作玻璃隔墙（原洽谈区与休息区之间） | ㎡ | 28.35 |  | 0 | 人工费
3 | 拆除原有天花造型（原休息区，不含顶面格栅及空调设备） | 处 | 4 |  | 0 | 人工费
4 | 拆除原有天花格栅（原洽谈区与休息区） | ㎡ | 168 |  | 0 | 人工费
5 | 拆除展厅区，主照明灯具系统（顶面，桁架照明*2）、原有前台桌椅、其他灯具 | 项 | 1 |  | 0 | 人工费
6 | 敲除破损地面瓷砖（展厅区） | 片 | 30 |  | 0 | 人工费
7 | 敲除利旧地面瓷砖（接待区） | 片 | 30 |  | 0 | 人工费
8 | 拆除平开门 | 扇 | 2 |  | 0 | 人工费
9 | 敲除洽谈区及会议区原有瓷砖踢脚线 | m | 44.38 |  | 0 | 人工费
10 | 垃圾装车 | 车 | 3 |  | 0 | 现场装车人工费
11 | 垃圾外运 | 车 | 3 |  | 0 | 外运运输费，垃圾处理费
12 | 临时设施租用费 | 项 | 1 |  | 0 | 脚手架租用
小计 |  |  | 0
二、门窗/隔断工程
1 | 会议室，玻璃百叶隔断 | ㎡ | 24.51 |  | 0 | 钢化玻璃+百叶+型材，5+27A+5，含百叶
2 | 会议室，双开门 | ㎡ | 3.84 |  | 0 | 加高钢化玻璃门，含锁具
3 | 会议室，地弹簧 | 套 | 2 |  | 0 | 地弹簧
4 | 会议区，平开门 | 扇 | 2 |  | 0 | 免漆门，含锁具及五金配件
小计 |  |  | 0
三、地面工程
1 | 展厅区，地砖修复 | 片 | 30 |  | 0 | 水泥砂浆等辅材及人工费，主材利旧（利用接待区地砖）
2 | 接待区，地砖重新铺贴 | 片 | 30 |  | 0 | 主材、辅材及人工
3 | 接待区，铝合金踢脚线 | m | 44.38 |  | 0 | 主材、辅材及人工，高度8公分
4 | 接待区，pvc地垫 | ㎡ | 168 |  | 0 | 主材、辅材及人工，600*600
小计 |  |  | 0
四、顶面装饰工程
1 | 展厅区，灯箱基底吊顶 | ㎡ | 80 |  | 0 | 1.轻钢龙骨+9厘白色免漆板/阻燃板+局部木龙骨，2.辅材及人工费
2 | 接待区，木纹铝方通吊顶 | ㎡ | 100 |  | 0 | 80*50铝方通，间距100
3 | 会议区，造型吊顶 | ㎡ | 68 |  | 0 | 1.18厘/9厘阻燃板+9厘石膏板+局部木龙骨，2.辅材及人工费
4 | 会议区，灯槽 | m | 12 |  | 0 | 1.18厘/9厘阻燃板+9厘石膏板+局部木龙骨，2.辅材及人工费
5 | 会议区，窗帘盒 | m | 7.4 |  | 0 | 1.18厘/9厘阻燃板+9厘石膏板+局部木龙骨，2.辅材及人工费
6 | 会议区，幕布槽 | m | 3 |  | 0 | 1.18厘/9厘阻燃板+9厘石膏板+局部木龙骨，2.辅材及人工费
7 | 会议区，门上反梁加固 | m | 9 |  | 0 | 1.18厘/9厘阻燃板+9厘石膏板+局部木龙骨，2.辅材及人工费
8 | 展厅区，灯箱四周吊顶白色乳胶漆（高空作业） | ㎡ | 11.82 |  | 0 | 灯箱外侧四周，抗碱腻子刮涂打磨，两底漆两面漆
9 | 接待区,白色乳胶漆（高空作业） | ㎡ | 81.6 |  | 0 | 按投影面积*1.2（含造型灯槽内凹部分）
小计 |  |  | 0
五、墙面装饰工程
1 | 展厅区，形象墙木饰面 | ㎡ | 47.675 |  | 0 | 主材、辅材及人工（利用原石材基底）
2 | 展厅区，原有红色立柱饰面翻新 | 处 | 1 |  | 0 | 主材、辅材及人工（1530*430*3510）
3 | 展厅区进接待区，门洞饰面，双面翻新 | 处 | 1 |  | 0 | 主材、辅材及人工
4 | 接待区，水吧台柜 | m | 2 |  | 0 | 18厘多层板，辅材及人工费
5 | 会议区，墙面木作造型 | ㎡ | 16.95 |  | 0 | 1.18厘/9厘阻燃板+局部木龙骨+石膏板，2.辅材及人工费
6 | 会议区，墙面金属银免漆板饰面 | ㎡ | 11.4 |  | 0 | 18厘多层板，辅材及人工费
7 | 局部吊顶/墙面白色乳胶漆（翻新） | ㎡ | 180 |  | 0 | 局部点补打磨，喷涂面漆
8 | 墙面白色乳胶漆 | ㎡ | 40 |  | 0 | 抗碱腻子刮涂打磨，一底漆两面漆
小计 |  |  | 0
六、水电工程/面板/灯具
1 | 接待区，水路改造 | 项 | 1 |  | 0 | 主材辅材及人工费（水吧台给排水改造，长度约2m，需破除地面及复原）
2 | 展厅区接待区会议区，电路改造 | 项 | 1 |  | 0 | 主材辅材及人工费（新增及移位，灯具电源/开关插座等，含高空施工费）（施工投影面积528㎡）
3 | 插座及开关面板 | 个 | 50 |  | 0 | 主材含安装
4 | 展厅区，3000*100led灯条 | 个 | 6 |  | 0 | 主材含安装
5 | 接待区，1200*100led灯条 | 个 | 30 |  | 0 | 主材含安装
6 | 会议区，内嵌射灯 | 个 | 10 |  | 0 | 主材含安装
7 | 变压器 | 个 | 2 |  | 0 | 主材含安装
小计 |  |  | 0
七、主材/电器及其他
1 | 简易水龙头+下水器 | 套 | 1 |  | 0 | 主材含安装
2 | 水吧台水槽 | 个 | 1 |  | 0 | 主材含安装
3 | 原有空调系统，风口移位 | 项 | 1 |  | 0 | 暂列金，按实结算
4 | 施工区域，开荒保洁 | 项 | 1 |  | 0 | 人工费（施工地面面积570㎡）
小计 |  |  | 0
工程总额 |  |  | 0

## 卫生间部分
礼宾车一楼展厅设计装修工程清单
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 单价 | 综合价 | 备注
一、基础工程(拆除部分）
1 | 原卫生间门及门套线拆除 | 扇 | 2 |  | 0 | 人工费
2 | 原卫生间隔断拆除 | ㎡ | 22.09 |  | 0 | 人工费
3 | 垃圾装车 | 车 | 1 |  | 0 | 现场装车人工费
4 | 垃圾外运 | 车 | 1 |  | 0 | 外运运输费，垃圾处理费
5 | 吊顶电路局部改造（男卫） | 项 | 1 |  | 0 | 主材、辅材及人工（高空，改造长度约5m）
小计 |  |  | 0
二、门窗/隔断工程
1 | 卫生间，平开门 | 扇 | 2 |  | 0 | 免漆门，含锁具及五金配件
2 | 卫生间，隔断+门（含小便斗隔断） | ㎡ | 22.09 |  | 0 | 含锁具及五金配件
3 | 卫生间铝扣板吊顶（男卫）（300*600mm）（不含灯具） | ㎡ | 13.02 |  | 0 | 主材、辅材及人工
4 | 卫生间，30*60平板灯（男卫） | 个 | 4 |  | 0 | 主材含安装
5 | 卫生间，排气（男卫） | 个 | 2 |  | 0 | 主材含安装
6 | 成品洗手台，镜柜组合（1.3m） | 套 | 2 |  | 0 | 主材含安装
小计 |  |  | 0
工程总额 |  |  | 0

## 广告部分
礼宾车一楼展厅设计装修工程室内外广告
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 单价 | 综合价 | 备注
1 | 室外，广告1（5000*1300） | 项 | 1 |  | 0 | 水晶字+铁架+吊车
2 | 室外，广告2（门头位置）（7000*900） | 项 | 1 |  | 0 | 铁板冲孔+铝水晶字
3 | 展厅区，背景墙logo（2800*1900） | 项 | 1 |  | 0 | 水晶字
4 | 展厅区，灯光+软膜 | ㎡ | 80 |  | 0 | led灯+变压器+软膜，含收口条辅材及人工费
5 | 会议区，灯光+软膜 | ㎡ | 10.26 |  | 0 | led灯+变压器+软膜，含收口条辅材及人工费
6 | 展厅区，广告1200*1800 | 项 | 1 |  | 0 | PVC+水晶膜
7 | 展厅区，广告2000*1200 | 项 | 1 |  | 0 | PVC+水晶膜
8 | 展厅区，广告3000*1800 | 项 | 1 |  | 0 | PVC+水晶膜
9 | 接待区，广告3000*1800 | 项 | 1 |  | 0 | PVC+水晶膜
合计 |  |  | 0

## 成品家具电器软装
礼宾车一楼展厅设计装修工程成品家具/电器/软装
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 单价 | 综合价 | 备注
1 | 展厅区,1桌3椅 | 套 | 1 |  | 0 | 接待桌（直径800），岩板桌面+转椅
2 | 接待区,1桌3椅 | 套 | 2 |  | 0 | 接待桌（直径1000）
3 | 接待区,1桌2椅 | 套 | 2 |  | 0 | 接待桌（直径800），岩板桌面+转椅
4 | 会议区，1桌12椅 | 套 | 1 |  | 0 | 现代会议桌（4200*1500*750），实木桌面+转椅
5 | 会议区，投影仪 | 项 | 1 |  | 0 | 桌面版，非吊装
6 | 会议区，投影幕布,180寸 | 项 | 1 |  | 0 | 白玻纤材质，含安装
7 | 绿植，3处 | 项 | 1 |  | 0 | 参考效果图
合计 |  |  | 0

## 设计服务
礼宾车一楼展厅设计装修工程-设计服务
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 单价 | 综合价 | 备注
1 | 现场踏勘 | 项 | 1 |  | 0 | 现场踏勘不少于 1 次
2 | 测绘 | 项 | 1 |  | 0 | 展厅、会议室及卫生间全区域现状测绘，出具实测尺寸图
3 | 图纸设计 | 项 | 1 |  | 0 | 提供最终效果图不少于10 张，提供完整施工图不少于 15 张（含平面、天花、地面、水电、立面、节点、广告位等）；所有图纸均需通过采购方确认，提供电子版与盖章纸质版
合计 |  |  | 0